## 6. Zadanie - na výšku
ZADANIE
Stavba: |  | SOCIÁLNE POBYTOVÉ ZARIADENIE
Objekt: |  | SO 04 - NN PRÍPOJKA ELEKTRICKEJ ENERGIE+OEZ
Objednávateľ: |  | Nolmax N.O.
Zhotoviteľ: |  | výberové konanie |  |  | Spracoval: | Ing. Jozef Capko
Miesto: |  | Adidovce |  |  | Dátum: | 17. 10. 2024
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
1 | 921 | 210010055.S | Rúrka elektroinštalačná pancierova, typ KSX 50, uložená voľne | m | 4
2 |  | 34571000405.S | Pancierová rúrka KSX PEG 50 (ohybná) | m | 4
3 | 921 | 210010065.S | Rúrka elektroinštalačná pancierova, typ KSX 63, uložená pevne | m | 6
4 |  | 345710004410.S | Pancierová rurka KSX PE 63 (pevná) | m | 6
5 | 920 | 210040001.S | Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje | ks | 1
6 | 592 | 592610000900.S | Stožiar betónový predpätý, bez výstroja PBS 10,5/3, dĺžka 10,6 m, nosnosť 3 kN | ks | 1
7 | 920 | 210040076.S | Čapica PVC na stožiar | ks | 1
8 | 592 | 592610003800.S | Držiak plastovej čapice na stĺp ELV | ks | 1
9 | 592 | 592610003900.S | Čapica z PVC, priemer 180 mm, na stĺp ELV | ks | 1
10 | 920 | 210040372.S | Montáž súpravy kotevnej úzkej 8925 64 s 2 okami na DB | ks | 1
11 | 920 | 210040397.S | Montáž upínacieho systému BADIMEX | ks | 8
12 |  | 311870014610.S | Upínací systém BADIMEX, páska B 133 | m | 2.5
13 |  | 311870014615.S | Upínací systém BADIMEX, spona S 153 | ks | 3
14 |  | 311870014710.S | Upínací systém BADIMEX, páska B 206 | m | 3.5
15 |  | 311870014715.S | Upínací systém BADIMEX, spona S 256 | m | 3
16 | 920 | 210040562.S | Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 70 mm2 | ks | 8
17 |  | 374590003150 | Svorka C odbočná lisovacia 610 702 | ks | 8
18 | 921 | 210100252.S | Ukončenie celoplastových káblov do 4 x 25 mm2 | ks | 8
19 | 343 | 343430001600.S | Teplom zmraštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dĺ. 1000 mm | m | 8
20 | 345 | 345810007500.S | Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2 | ks | 8
21 |  | 345850000106.S | Hlava rozdeľovacia SKR 4 38/11 | ks | 8
22 | 921 | 210120110.S | Montáž nožovej poistky do 500 V | ks | 6
23 |  | 345290005010.S | Poistkové patróny OEZ PN1, 40A gG | ks | 6
24 | 920 | 210190013.S | Montáž rozvádzača RE | ks | 2
25 | 357 | 357120010800 | Skriňa elektromerová RE 1.0-F403 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B32, 1 x jednopólový istič pred HDO, 2x relé, nulový mostík... (výkr. EL.02) | ks | 2
26 | 920 | 210192121.S | Montáž prípojkovej skrinky SPP2 | ks | 2
27 |  | 357120000150 | Poistková istiaca skriňa SPP 2 C IV P20 | ks | 2
28 | 921 | 210192722.S | Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený | ks | 4
29 |  | 354410064520.S | Štítok kablový popisný 65x25mm | ks | 4
30 | 920 | 210260001.S | Kotviaca objímka závesných vodičov | ks | 3
31 |  | 311870014210.S | Hák dvojitý 4 KN ku konzolám NN, VN (892 538) | ks | 4
32 |  | 354310038210.S | Kotevná a nosná objímka 892 554 priemer, 200mm | ks | 2
33 |  | 354310038310.S | Kotevná a nosná objímka 892 556, priemer 240mm | ks | 1
34 | 920 | 210260011.S | Napínacia skrutka M 16, vrátane očnice | ks | 4
35 | 309 | 309200015700.S | Skrutka napínacia 16x140 mm, FSH 16130, oceľ + temperovaná zliatina (892 540) | ks | 4
36 | 311 | 311740003900.S | Lanová očnica/srdce d 5-6 mm, pozinkovaná oceľ | ks | 4
37 | 920 | 210260171.S | Ukončenie nosného lana káblu AYKYz lanovou svorkou | ks | 4
38 | 374 | 374550000500.S | Svorka lanová 2-4 194 904 | ks | 16
39 | 921 | 210901102.S | Kábel hliníkový silový samonosný uložený volne AYKYz 450/750 4x25 | m | 60
40 | 341 | 341110035500.S | Kábel hliníkový závesný AYKYz-J 4x25 mm2 | m | 60
41 | 921 | 210902114.S | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 | m | 30
42 | 341 | 341110030500.S | Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2 | m | 30
43 | 921 | 210902114.S | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 | m | 14
44 |  | 341110030510.S | Kábel hliníkový NAYY-J 4x25mm2 RE | m | 14
45 | 921 | 998921201.S | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | %
|  | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
46 | 946 | 460030001.S | Zobratie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost., zemina tr. 1 vrstva do 15 cm | m3 | 0.5
47 | 946 | 460050013.S | Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 9-10 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3 | ks | 1
48 | 946 | 460200134.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 2
49 | 946 | 460490011.S | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm | m | 2
50 | 283 | 283230008000.S | Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená | m | 2
51 | 946 | 460560133.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 2
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
52 | HZS | HZS000214.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 7
53 | HZS | HZS000312.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy (vytýčenie priebehu PIS) | hod | 2
|  | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
54 | 000 | 0003000121.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou (príprava a vytýčenie líniovej stavby) výškové merania | hod. | 2
55 | 000 | 0003000211.S | Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania | hod. | 3
56 | 000 | 0003000311.S | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby, geodetický elaborát | hod. | 8
Celkom